
电气工程科研平台仪器设备采购项目
招标文件

（采购编号：XZXHLZ20210923）

  采  购  人：         西藏农牧学院    （单位盖章）
 采购代理机构：西藏众合工程咨询有限公司（单位盖章）
日       期： 二○二一年九月
目    录

1目    录


4第一章  采购招标公告


4第二章  投标人须知前附表


10第三章  投标人须知正文


10一、说明


11二、招标文件


12三、投标文件的编制


15四、投标文件的密封和递交


16五、开标、资格审查与评标


18六、授予合同


19七、质疑和投诉


20第四章  合同条款


20第一部分 合同书


24第二部分 合同一般条款


28第三部分 合同专用条款


29第五章  采购需求


41第六章  投标文件格式


421、投标函格式


442、开标一览表格式


453、投标详细分项报价表（格式自拟）


464、货物说明一览表格式


475、技术条款偏离表格式


486、商务条款偏离表格式


497、资格证明文件（格式）


507-1投标人基本情况表


517-2法人营业执照（三证合一）复印件（加盖单位鲜章）


527-3法定代表人授权书（格式）


537-4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料


547-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


557-6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料


567-7参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）


577-8招标文件中要求的其他资格证明文件


588、资信证明文件


599、节能产品证明（格式自拟）


6010、环保产品证明（格式自拟）


6111、拟投入本项目人员（相关证明材料，格式自拟）


6111-1拟投入本项目技术人员一览表


6111-2为本项目配备的主要技术人员简历


6212、类似供货业绩


6313、技术方案（格式自拟）


6414、售后服务（格式自拟）


6515、企业助廉守法承诺书（格式）


6716、中小企业声明函（格式）（如有）


6817、监狱企业证明文件（如有）


6918、残疾人福利性单位声明函（格式）（如有）


7019、招标文件中要求的其他证明文件（含评标标准中要求的其他证明材料复印件）


71第七章  资格审查


71一、资格审查前附表


72二、资格评审程序及标准


73第八章  评标标准


73一、评标办法前附表


74二、评标原则及法律依据


75三、评标程序及评标办法




第一章  招标公告

项目概况
电气工程科研平台仪器设备采购项目的潜在投标人应在林芝市巴宜区嘉龙花园26号楼2单元12-3获取招标文件，并于2021年10月14日10点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XZXHLZ20210923
项目名称：电气工程科研平台仪器设备采购项目
预算金额：68.24万元
最高限价：68.24万元
采购需求：详见清单
合同履行期限：60日历天。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2021年9月24日至2021年9月29日（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：林芝市巴宜区嘉龙花园26号楼2单元12-3
方式：现场现金获取，售后不退。
售价：850.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年10月14日10点00分（北京时间）
开标时间：2021年10月14日10点00分（北京时间）
地点：林芝市巴宜区嘉龙花园26号楼2单元13-3
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照等证明文件；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年的财务状况报告（新成立企业从成立当年开始提供）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料与承诺函；
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供相关证明材料（新成立企业从成立当月开始提供）；
1.5参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单，提供声明（格式自拟）；
1.6法律、法规要求的其他条件：未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。
2.符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的条件。
3.本公告在“西藏农牧学院校园网” 、“中国政府采购网”上发布。
4.本项目不属于专门面向中小企业等采购的项目，执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）等政策。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称： 西藏农牧学院 
地址： 西藏林芝市巴宜区育才西路100号  
联系方式：0894-5822984
2.采购代理机构信息
名    称：西藏众合工程咨询有限公司
地　　址：林芝市巴宜区嘉龙花园26号楼2单元12-3　
联系方式：0894-5910998
3.项目联系方式
项目联系人：张先生
电　　 话：0894-5910998
第二章  投标人须知前附表

	条款号
	内      容

	说   明

	1.1
	项目名称：电气工程科研平台仪器设备采购项目

项目编号：XZXHLZ20210923

	1.2
	招标人：西藏农牧学院  

地址：西藏林芝市巴宜区育才西路100号  

联系电话：0894-5822984

	1.3
	招标代理机构：西藏众合工程咨询有限公司 
地址：林芝市巴宜区嘉龙花园26号楼2单元12-3

联系人：张先生   联系电话：0894-5910998

	1.4
	招标内容：详见货物需求表

	1.5
	资金来源：自筹，已落实。

	1.6
	是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）

	1.7
	*是否允许联合体投标：否（是、否）

	投标报价和货币

	2.1
	*投标报价：货物的最终目的地价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、装卸费、本次设备安装费、保险费、售后服务等以及其他不可预见费用）；

*最高限价：68.24万元；超过此限价的投标报价，视为无效报价，作无效投标处理。

	2.2
	*投标货币：人民币

	投标文件的编制

	3.1
	*资格标准：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照等证明文件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年的财务状况报告（新成立企业从成立当年开始提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料与承诺函；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供相关证明材料（新成立企业从成立当月开始提供）；

1.5参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单，提供声明（格式自拟）；

1.6法律、法规要求的其他条件：未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。 

2. 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的条件。

	3.2
	人员配备要求：至少为本项目配备相关人员2名。

	3.3
	招标文件的澄清：不统一组织标前答疑会，各投标人如有问题，请将需要解答的问题以书面形式通知招标人，招标人予以回复。 

	3.4
	*投标保证金金额：13000元（大写：壹万叁仟元整）

	3.5
	*投标保证金的形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。        

账户名称：西藏众合工程咨询有限公司林芝分公司

账号：54050109363600000480

开户行：中国建设银行股份有限公司林芝分行

备注：

1、保证金应当以转账、汇票、保函等非现金形式提交。退还保证金时按来款渠道以递交的原方式退还。

2、投标人在编制投标文件时，将提交投标保证金的递交凭证复印件封装在投标文件指定位置；原件带到开标现场备查。

3、投标人在转保证金时须备注：项目简称+ 项目编号+包号（如有）。

	3.6
	*投标有效期：60天（从投标截止时间开始计算）

	3.7
	*纸质版投标文件份数：正本壹份，副本肆份，电子文档贰份（包含投标文件所有内容，Word文档格式1份、签章后的PDF扫描件格式1份）。

	3.8
	*投标截止时间：2021年10月14日10点00分（北京时间）

	3.9
	*开标时间：2021年10月14日10点00分（北京时间）

*开标地点：林芝市巴宜区嘉龙花园26号楼2单元12-3

	3.10
	*合同履行期限： 60 日历天
合同履行期限不满足的投标文件作无效投标处理。

	3.11
	*交货地点：采购人指定地点

	3.12
	*分包：不允许

*偏离：标注*的不允许负偏离

	3.13
	是否退还投标文件：否

	3.14
	招标文件澄清：投标截止时间15日前（2021年9月29日）

投标人提出问题截止时间：投标人要求对招标文件进行澄清的，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出。

	3.15
	*签字和（或）盖章要求：

1. 纸质招标文件中要求签字和（或）盖章处须由投标人法定代表人或委托代理人签字和（或）加盖鲜章；

2. 电子投标文件签字盖章要求：要求签字和盖章处应签字盖章完扫描。

	3.16
	*装订要求：编排页码并无线胶装

	3.17
	封套上写明内容见投标文件密封要求

	3.18
	*投标文件密封要求：
1. 将投标文件正本、副本、电子文档分开密封，且在密封袋上标明“正本”“副本”“电子文档”字样。然后再将正、副本、电子文档合封在一起，并在外封袋上标明“投标文件”字样。

2. 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封提交，并在外封袋上标明“开标一览表”字样。（开标一览表包含投标函、法定代表人证明书授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证复印件、报价一览表、投标保证金交纳凭证复印件）
（外封袋上只能注明“投标文件”或“开标一览表”字样、招标人名称、投标人名称及地址、项目名称、标包（如有）、招标编号，在XXXX年XX月XX日XX时XX分前不得启封字样。封口处须加盖单位鲜章。）

	评   标

	4.1
	评标方法：综合评分法 （详见第八章）

	4.2
	评标委员会的组建：评标委员会 5 人及5人以上单数。
其中：招标人代表1人，省级专家库中随机抽取产生的技术、经济专家4人。

	4.3
	开标程序：

（1）密封情况检查：由现场监督及各投标人代表共同检查。

（2）开标顺序：按收到投标文件先后顺序。

	4.4
	中标候选人：评标委员会依据招标文件中规定的评标原则、评标办法以及评分细则，对资格审查合格的投标人提交的投标文件进行评审，按综合评分法对响应招标文件要求的投标人的商务、技术、售后服务、报价等进行打分排序，按排序高低顺序向招标人推荐合格的中标候选人。分数相同的，按报价由低到高排列，分数和报价相同的，按技术指标优劣排列。最低投标报价不是被授予合同的唯一因素。按评标得分排名情况，综合得分排名前3位为中标候选人。

	授  予  合   同

	5.1
	招标代理费用收取标准：按中标金额的1.5%向中标人收取。

招标代理费用收取方式：银行转账。

	5.2
	采购资金支付方式：采用银行转账方式付款

采购资金支付时间和条件：所有的货物验收合格后一次性支付货款的90%，剩余10%做为质保金，在一年后支付。

	其他内容

	6.1
	中标结果公告媒介：“校园网” 、“中国政府采购网”

中标结果公告时间：1个工作日

	6.2
	售后服务要求：

详见产品参数表及货物技术规格、参数与要求

	6.3
	为避免恶意低价竞争，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人须准备好报价证明材料，如评标委员会要求其提供报价合理性解释证明材料时，须在评标现场30分钟内完成提供，如不能提供，视为无效投标。

	6.4
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除招标文件中另有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请）、投标人须知前附表、投标人须知正文、货物技术规格参数与要求、评标办法、合同条款、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。


第三章  投标人须知正文

一、说明
1. 资金来源

1.1“投标人须知前附表”中所述的招标人已获得一笔资金。招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2. 招标人、招标代理机构、招标采购单位及合格的投标人

2.1 招标人：招标人是指提出本次招标采购货物或服务的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本招标文件中招标人指西藏农牧学院 。

2.2招标代理机构：招标代理机构（以下简称招标机构）是指依照国家有关部门的管理规定，依法设立从事招标代理业务的中介组织。本招标文件中招标机构是指受招标人委托组织招标的西藏众合工程咨询有限公司。

2.3 招标采购单位：招标人及招标代理机构。

2.4 合格投标人的资格要求：详见“投标人须知前附表”。

2.4.1本次采购不接受联合体投标。

2.4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为，一经发现，其投标人资格将被取消。

2.6 招标采购单位在任何时候发现投标人或其提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1) 提供虚假的资料谋取中标或成交；

2) 提供假冒伪劣产品；

3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

4) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

5) 向采购人、采购代理机构或者或评审委员会行贿或提供其他不正当利益；

6) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

7) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8) 擅自变更、中止或者终止采购合同；

9) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

2.7 特别说明：
2.7.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.7.2 本项目核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审时按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.7.3 对于本项目中的同类设备备品备件，投标人必须选择同一品牌中的同一系列产品，以保证维护、维修及备件的兼容可靠性及经济性。所有配件均能按规定供给并能正常运行，配件都可兼容通用。
3. 合格的货物和服务

3.1 合同中提供的所有货物及其安装，均应来自上述2.4条款所规定的合格投标人。

3.2 货物系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

3.3 服务系指招标文件规定的投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如运输等。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第1章 采购招标公告（投标邀请）

第2章 投标人须知前附表

第3章 投标人须知正文

第4章 合同条款

第5章 采购需求

第6章 附件（投标文件格式）

第7章 资格审查

第8章 评标标准

（招标文件中标注*号的为实质性条款，投标人须响应所有实质性条款，否则视为无效投标）

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件（含采购需求）如有疑问要求澄清，应在“投标人须知前附表”规定时间前以加盖鲜章书面形式递交招标人,在开标过程中和开标结束后不得以此质疑。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2在投标截止时间15天前，招标人或招标代理机构可以书面形式澄清或修改招标文件，招标代理机构会将在原公告发布媒体发布。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制，且时间距投标截止时间不足15天的，招标人将酌情延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 编制要求

8.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

8.2 投标的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

9. 投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1) 投标函

2) 开标一览表       按照招标文件提供的格式填写

3) 投标保证金。按照招标文件提供的格式提交。

4) 证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同的资格证明文件。(按照招标文件提供的格式出具)

5) 证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定的文件。（按照招标文件提供的格式出具）

10. 投标文件格式：

10.1投标人应按投标文件提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

10.2投标人应将投标文件按投标文件规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

11. 投标报价

11.1 投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价（如适用）和总价。

11.2 投标报价表上的价格应按包括下列内容：

1) 所报货物价格。

2) 备品、备件及专用工具价。

3) 为完成本项目的全部相关服务费用。

4) 货物运至最终目的地的运输、装卸、保险和伴随货物交运的有关费用。

5) “投标人须知前附表”中列出的其他服务的费用（如有）。

6) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

7) 售后服务的费用（如要求）。

11.3 投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

11.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应性，其投标将被认定为无效投标。

11.5 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

11.6 投标人不得以低于成本的报价竞标。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为无效投标。

12. 投标货币

12.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价，采用元为单位，并保留两位小数。

13. 证明投标人资格和符合招标文文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的资格证明文件应符合招标文件的规定，投标人在投标时应符合本须知的规定。

13.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件包括

1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；

2) 投标人满足“投标人须知前附表”中列出的资格条件。

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第六章 附件5 技术规格偏离表格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

14.3 投标人在阐述上述第14.2.2）时应注意招标文件第五章“采购需求” 中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号。招标人、招标代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

14.4 技术偏离披露的原则性规定：

1) 所有投标人应本着诚实信用的原则，以审慎的态度明确、清楚地披露各项技术偏离，尤其是对技术负偏离均要进行披露。
2) 如果投标人不能确定对某一事项是否构成技术偏离，则必须在技术偏离表中清楚地表明，并注明“不能确定”字样，以供评标委员会参考。
3) 一旦在评审过程中被发现存在技术偏离而投标人并未如实进行披露的，评标委员会有充分的权力视具体情形予以处理，包括但不限于：按照评标规则扣分或认定投标为无效投标。
15. 投标保证金

15.1 投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

15.3 投标保证金的货币为人民币，并采用“投标人须知前附表”规定的方式进行递交。

15.4 凡没有根据本须知第15.1和15.3条的规定随附投标保证金的投标，将被视为非实质性响应投标，其投标无效。

15.5 退还时间：

1) 中标人的投标保证金退还时间：按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后5个工作日予以退还，不计利息。

2) 未中标人的投标保证金退还时间：按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日予以退还，不计利息。

15.6 退还程序：退回原保证金交纳账户，如在法定退还时间内，投标人保证金交纳账户有变更，须及时书面告知招标代理机构。如因投标人原因导致无法在规定时间内退还，招标代理机构将不承担责任。
15.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标。

2) 投标人交纳投标保证金后，无故未在投标文件递交截止时间前递交投标文件且未递交弃标函影响采购程序正常进行的。

3) 中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同。

4) 中标人在规定期限内未能根据“投标人须知前附表”规定提交履约保证金。

16. 投标有效期

16.1 投标应自本须知第19.1条规定的投标截止日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17. 投标文件的制作和签署

17.1 *投标人应准备一份纸质投标文件（正本、副本和电子文档）。纸质投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 *纸质投标文件的正本需打印，副本可采用正本的复印件，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的委托代理人在投标文件上需签字或加盖单位印章的地方签字或加盖鲜章。授权代表须持有效的“法定代表人授权书”（标准见第六章投标文件格式），并同时另附在投标文件中。

17.3 *任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人法定代表人或授权委托人在旁边签字并盖章后才有效。

17.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的密封和递交

18. *投标文件的密封和标记

18.1 将投标文件正本、副本、电子文档分开密封，且在密封袋上标明“正本”“副本”“电子文档”字样。然后再将正、副本、电子文档合封在一起，并在外封袋上标明“投标文件”字样。

18.2 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封提交，并在外封袋上标明“开标一览表”字样。（开标一览表包含投标函、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证复印件、报价一览表、投标保证金缴纳凭证复印件）

18.3 外封袋上须注明“投标文件”或“开标一览表”字样、招标人名称、投标人名称及地址、项目名称、标包（如有）、招标编号，在XXXX年XX月XX日XX时XX分前不得启封字样。封口处须加盖单位鲜章。

18.4 如果投标文件未按"四、投标文件的密封和递交"要求加写标记和密封，在检查密封情况环节将可能被视为无效投标，招标采购单位对拒收、误投或过早启封概不负责。投标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当拒收投标文件：

1) 投标人代表未按招标文件要求参加开标会或开标现场未携带CA锁的；

2) 投标人因自身原因未在规定时间内完成电子投标文件在线解密或电子投标文件无法解密的；

3) 经检查数字证书无效的投标文件；

4) 投标人未按招标文件要求提供纸质投标文件的。

19. 投标截止时间

19.1 投标人应在不迟于 “投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交指定地点，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

19.2 招标人可以按本须知第7条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

20. 迟交的投标文件

20.1 招标人将拒绝接收在本须知第19条规定的投标截止时间后送达的任何投标文件,投标截止时间后收到的投标文件将原封退回。

21. 投标文件的修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至招标人或招标代理机构。

21.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.4 从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第15.7条的规定被没收。

五、开标、资格审查与评标

22. 开标

22.1 招标人在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关监督参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，由现场监督及投标人或其推选的代表人共同检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人或招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、折扣声明（如果有）、投标保证金缴纳，以及招标人认为合适的其他内容。除了按照本须知第18.4、20条的规定拒收或退回的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

22.3本项目全程使用西藏自治区政府采购项目电子化交易系统。如遇西藏自治区政府采购项目电子化交易系统无法线上开标的情况，启用相关纸质文档进行线下开标。

22.4 招标人或招标代理机构将对开标内容进行记录，并由参加开标的各投标人代表和相关人员签字后随招标资料一并存档。

23. 资格审查

23.1 招标人将根据本须知第13.3条列出的标准审查投标人的资格。

23.2 资格审查时间为开标结束后，资格审查合格的投标人不足3家的不得评标。

23.3 资格审查不通过的投标为无效投标，不得进入评标程序。

24. 评标

24.1 评标委员会
24.1.1 招标人将按照“中华人民共和国政府采购法”及有关规定组建评标委员会。

24.1.2 评标委员会由招标人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

24.1.3评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评标报告。

24.2 评标方法：综合打分法。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，对满足招标文件实质性要求的投标文件按照招标文件规定的评审因素量化指标进行评分排序，并向招标人推荐合格的中标候选人，由招标人按顺序确定中标人。评分相同的，按报价由低到高排列，分数和报价都相同的，按技术指标优劣排列。

24.3  投标文件的澄清
24.3.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

24.4 投标文件的初审（符合性检查）
24.4.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、是否齐全，投标保证金是否合格，投标文件是否满足招标文件的实质性要求，有无计算上的错误等。

24.4.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，单价有明显小数点错误除外；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标无效。

24.4.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

24.4.4 在详细评标之前，根据本须知第24.4.1条的规定，评标委员会应审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质性的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.4.5 实质性没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

1) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2) 未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
3) 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
4) 同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求递交备选投标的除外；

5) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证单位不符合招标文件要求的；

6) 财政部令第87号第六十条情形或者高于招标文件设定的最高投标限价；
7) 投标文件载明的合同履行期限超过招标文件规定的期限；

8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9) 投标人以他人名义投标，或者与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；
10) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
11) 属于招标文件规定的其他投标无效情形。
24.5 投标文件的详细评审
24.5.1评标委员会将按照本须知第24.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

24.5.2详细评审严格按照招标文件中评审因素的量化指标为依据，对所有实质性响应的投标分别从“商务”、“技术”和“价格”等方面进行评审并按照百分制进行综合评分（详见评标标准）。

24.5.3 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

1) 商务条款有无偏离；

2) 技术规格有无偏离；

3) 产品的性能、先进性、可靠性；

4) 经营信誉、售后服务和质量保证等。 

24.6 中标人的确定

24.6.1评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并作出排序，按得分高低顺序排名推荐前三名为中标候选人。评分相同的，按报价由低到高排列，分数和报价都相同的，按技术指标优劣排列。

24.6.2 招标人根据根据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25. 与招标人和评标委员会的接触

25.1除本须知第24.3条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人以及评标委员会成员接触。

25.2 投标人试图对招标人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

六、授予合同

26. 合同授予标准

26.1 招标人原则上将把合同授予被确定为实质性响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人。

27. 中标通知书

27.1 中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。向未中标的其他投标人发出招标结果通知书。

27.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1中标人在收到招标代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按招标文件的要求与招标人签订合同。

29. 履约保证金（如有）

29.1 中标人在与招标人签订合同后，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人可以接受的其他形式提交履约保证金。

29.2 如果中标人没有按照上述第28条或29.1条规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将合同授予综合得分排名第二的投标人，或重新招标。

30. 履约验收

30.1 招标人根据《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》藏财采办[2019]36号文相关规定自行成立验收小组，负责本项目履约验收工作。

七、质疑和投诉

31. 质疑和投诉

质疑、投诉法律依据：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》

31.1 只有参与了本项目采购活动的供应商，才能提出质疑。
31.2 供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

31.3 质疑、投诉书格式见中国政府采购网，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，包含但不限于以下内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑和投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书，其委托代理书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。
第四章  合同条款

合同编号：
政府采购合同参考范本
（货物类）
第一部分 合同书
	项目名称
	：
	

	甲方
	：
	

	乙方
	：
	

	签订地
	：
	

	签订日期
	：
	


年月日，（采购人名称）以（政府采购方式）对（同前页项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）(以下简称：甲方)和（中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：；
1.2.2 货物数量：；
1.2.3 货物质量：。
1.3 价款
本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：；
1.5.2 交付地点：；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.2.3本项目商品及快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉》的通知（财办库〔2020〕123号）的规定
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第五章  采购需求

一、货物技术需求

	名称
	设备功能与要求及性能参数
	数量

	光伏组件
	光伏板采用专用光伏板材支架安装于楼顶、基础采用单个独立移动形水泥墩，方便运移；总装机容量为5kWp，采用专用光伏电缆线接入实验室。
1）太阳能电池板
组件选用晶体硅250Wp,有关技术参数如下：额定功率-P：250W；工作电压：30.2V；最大功率点工作电流：8.61A；开路电压：36V；短路电流：9.47A；组件效率：18%；工作温度：-40~85℃；尺寸：约1650*992*40mm；太阳能电池组件使用寿命在25年以上，防护等级IP65。
2）光伏基础
预制混凝土水泥墩规格尺寸300*300*250mm；顶部预埋M8安装螺杆；两侧预埋钢筋把手，方便抬走。
3）光伏支架
系统采用专业铝合金安装支架，由铝合金组件压块、铝合金横梁导轨、L角铝固定块、斜梁角铝、底梁角铝、及后立柱方管等组成。
设计雪压：1.4KN/m2；支架最大抗风速不小于（m/s）：30m/s；安全运行风速m/s）不小于：18m/s。
4）汇流箱
PV电池串输入：4路，0～64Adc，精度0.5%，防逆流；防雷击：4KV（10/700us）（GB9043-1999），防雷保护；工作电源：85～1000Vac。
5）环境检测仪
由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒及支架组成，适用于测量水平风参量及太阳辐射能量的测量。可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参量，其 RS485 通讯接口可接入并网监控装置的监测系统，实时记录环境数据。
	1

	蓄电池储能及逆变系统
	配置蓄电池柜，用于安装蓄电池。
1) 屏体规格：1800mm*600mm*800mm （高×宽×长）。
2) 环境条件：
环境温度：-20 ～ +50℃；相对湿度：月平均不大于90%；最大相对湿度：95％，机壳表面无凝露；平均相对湿度：55%；抗震烈变：＜8级；无火灾、爆炸及化学等腐蚀性气体。
3) 喷涂：所有的喷涂在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。
4) 铭牌：置于屏面和屏内明显位置；柜上所有插件、信号灯及其辅助元件都用中文标明其用途及名称。
5) 电池：
储能设备：磷酸铁锂，硬包铝壳电池；单体电池电压：3.2V，能量密度大于100wh/kg；储能容量：10KWH；电池模块标称电压：50V；最大电流：额定50A ；电池模块放电电压范围：40～58.4V；电池模块放电截止电压：40V；电池箱：每个单元采用电池箱封装锂电池，整套系统由5个电池箱串联而成。电池箱可在标准机柜中安装，采用前进风后出风散热设计，每个电池箱有三个散热风扇。
6）管理系统（BMS）
单体电压管理；总电压管理；充放电温度管理；充放电流管理；电池均衡管理；过充保护；过放保护；过温保护；过流保护；短路保护。
7）储能逆变器：
采用无风扇及自然散热设计、防护等级达到 IP65、适合户外使用；采用两路 MPPT 输入，实现不同安装方式的太阳能板的最大功率跟踪；采用 120-550V 的宽 MPPT 电压范围设计，保证太阳能板的合理连接；并网最大效率达 97.5%以上；具有过压、过流、过载、过频、过温和短路等保护功能；具有 LCD 显示模块，可读取各项数据及进行各项功能设置；具有负载优先模式、储能模式及 UPS 模式三种工作模式、可设置优先等级；具有通讯功能、可通过上位机软件监控数据；并网切离网达ms级；具有重要负载及普通负载二个输出接口，能量优先保证重要负载持续使用；可与锂电池配套使用。
参数要求：
直流侧：6.5KW最大直流功率；550V最大直流电压；125~550VMPPT电压范围；125V最低直流电压；11A最大直流电流。
交流侧：额定功率11KW；最大交流电流15.9A；最大总谐波失真<3%(额定功率时)；额定电网电压400V；允许电网电压范围360~440V；额定电网频率50/60Hz；允许电网频率范围45~55Hz/55~65Hz；额定功率下的功率因数>0.99；功率因数可调范围0.9（超前）~0.9（滞后）；独立逆变输出电压失真度<3%（线性负载）；最大效率
97%。
保护：具备直流过压保护、极性反接保护、交流过压保护、输出过流保护和模块温度保护。
常规数据：体积（宽 / 高 / 厚）
530×560 × 200mm；重量30kg；运行温度范围-25~+60℃；停机自耗电<5W；自然对流冷却方式；IP65防护等级；0~95%相对湿度（无冷凝），无冷凝；LED/LCD显示屏。
	1

	线路模拟屏
	1)屏体：屏体规格：1800mm*800mm*600mm （高×宽×深）。
2) 测量表计：电压表。
3) 配备安装二次辅助设备（按钮、转换开关、压板、指示灯）。
4) 电源开关：配备工作电源开关开关。
5)熔断器：配置输入熔断器，良好的保护设备。RT18-63X/3P

6) 模拟电压互感器：用来采集母线电压；变比为380V/100V。

7) 模拟电流互感器：用来采集线路电流；变比为10A/5A。

8) 一次接线图：模拟一次线路构成。
9) 三相模拟断路器：用三相交流接触器模拟实现。
10) 模拟线路：采用电抗器模拟输电线路。
11)模拟断路器及隔离开关
模拟断路器能通过就地手动按钮和远方遥控进行分合闸，模拟隔离开关通过就地手动按钮进行分合，模拟断路器及隔离开关的就地按钮皆带灯光指示（带灯按钮，红灯表示合，绿灯表示分），按钮采用国产优质产品。
12）短路故障模拟单元：能够满足各种类型短路（单相接地、两相短路、两相短路接地、三相短路）故障操作。包括接触器和短路电抗。
13）微机保护装置：
多功能微机保护装置具有6组电流输入通道，4组电压输入通道，可采集12个开关量状态，可产生8组开关量输出，并具有2个RS485通信接口和1个独立的以太网接口。装置具有友好的人机界面，液晶为800X480像素点显示，可直接触摸操作。
显示尺寸不低于7寸。
要求包括以下模块：10kV馈线微机保护装置模块；35kV线路微机装置模块；110kV线路成组微机保护装置模块；变压器主保护装置模块；变压器后备保护装置模块；电容器微机保护装置模块；电动机微机保护装置模块；发电机差动保护装置模块；发电机后备保护装置模块；多功能微机保护装置通过第三方检测机构检测，提供检测报告。
微机保护图形化编程软件用于微机保护装置的在线设置及监控，包括通讯监视、读取定值、下载定值、读取报告、读取SOE报告、读取录波数据等功能。图形化保护装置操作方式与对应的多功能微机保护装置操作方式一致。通过以太网口与多功能微机保护装置硬件连接，对微机保护装置实现同步监测及同步设置，包括10kV线路保护、35kV线路保护、110kV线路保护、变压器主保护、变压器后备保护、电动机保护、电容器保护、PT保护、备自投、发电机差动保护、发电机后备保护、无功补偿等多种装置功能的在线设置和检测。能够实现在程序运行的过程中监测、跟踪和记录信号数据，用信号记录可获得程序执行期间的数据，将采集到的信号上传到主机用于显示、分析。可通过以太网接口将上位机设置数据（如定值、压板、系统参数）下载至实际保护装置。
14) 高速数字物理接口箱：
要求内置高性能CPU和高速数字信号处理器，16位DAC模块、自带大尺寸多彩电阻式触摸屏。
要求内置多种特性测试模块以及多个线路模型，可通过触摸屏修改模型参数，改变系统运行状态来计算并输出不同运行状态下的电流电压信号。既可单机独立运行，亦可联接其它电脑运行。
特性测试模块包括：通用特性测试、阻抗继电器特性测试、差动继电器特性测试、反时限电流继电器特性测试等模块。
要求线路模型包括：10kV/35kV/110kV线路整组模型、变压器整组模型、电动机保护整组模型、电容器保护整组模型、发电机保护整组模型等；每种类型的模型均可保存4组参数。
强大的联网功能：在电力系统仿真软件输入真实的设备参数，可以在系统中任意点设置故障类型，很方便的进行潮流计算和短路计算，由高速数字物理接口箱同步发出各测控点的二次电流、电压信号。
通讯方式要求：以太网通信接口，必须保证通讯速率不低于100Mb/s。
参数指标要求：
包括机箱、CPU板等基本配置，AO板1块，DI板、DO板和电源板各1块。
AO板：每块有10路通道，共地输出，电平范围：-10V~+10V，分辨率≥16bit，绝对精度优于2mV。
DI板：每块有12路通道，既可用于电平输入，也可用于空节点输入，电平输入：0V/24V。
DO板：每块有8路通道，其中8路为电平输入，8路为空节点输入，电平输出：0V/24V。
15) 功率放大装置
工作环境条件；环境温度：－10℃~ 40℃；相对湿度：5%~ 95%；交流电源电压：220V±10%，50Hz±1%；
可调交流电压输出：输出范围：四相，每相0~90V（有效值）；输出功率：每相30VA；响应速度：<200us；输出电压精度：≤0.5%；
可调交流电流输出：输出范围：六相，每相0~20A（有效值），提供第三方权威检测机构出具的检测报告；输出功率：每相100VA；响应速度：<200us。
	1

	变配电及负载模拟屏
	1) 屏体规格：1800mm*600mm*800mm （高×宽×长）。
2) 环境条件：
环境温度：-20 ～ +50℃；相对湿度：月平均不大于90%；最大相对湿度：95％，机壳表面无凝露；平均相对湿度：55%；抗震烈变：＜8级；无火灾、爆炸及化学等腐蚀性气体。
3) 配备安装二次辅助设备（按钮、转换开关、指示灯）。
4) 喷涂：所有的喷涂在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。
5) 铭牌：置于屏面和屏内明显位置；柜上所有插件、信号灯及其辅助元件都用中文标明其用途及名称。
6) 柜内的布线及端子：布线整齐、清晰、美观，导线绝缘良好，无损伤，电流回路截面不小于2.5mm2和1000V耐压绝缘绞线，其它回路截面不小于1.5mm2和1000V耐压绝缘绞线。设备接线端部均标明其回路编号，编号正确，字迹清晰且不易褪色。接线端子每侧接线为一根。一般设备的接线端子牢固可靠，端子导电体由抗氧化的铜质材料制造。屏内设有专用接地铜排。接地考虑到设备间的压差和噪音，屏和设备配有接地端子。
7) 配有离网接口、并网接口、负载接口。
8) 直流输入范围：0-500V；
9) 负载配置：
负载节点数： 2路阶梯可调阻性负载，功率范围为300~1000W。1路感性负载负载功率为1000W；采集节点数：6路；2路交流负载接口，可接入实训室照明、风扇、电脑等设备。
10) 双向计量电度表：
提供双向计量电表，电表的连接方式和连接位置可根据用户需求进行调整；双向计量电表带有通讯接口，接口模式为RS485；
11) 各回路状态实时监控并反馈于监控管理系统；
12) 具有漏电、过载、短路、接地等保护功能；
13) 远程电力节点控制功能；
14) 故障模拟系统，用于模拟配电系统回路故障（配合微电网能量管理系统使用）；
15)电力急停功能；
16) 模拟变压器：模拟升压变压器，干式变压器，380V/380V，10kVA。
17) 模拟断路器及隔离开关
模拟断路器能通过就地手动按钮和远方遥控进行分合闸，模拟隔离开关通过就地手动按钮进行分合，模拟断路器及隔离开关的就地按钮皆带灯光指示（带灯按钮，红灯表示合，绿灯表示分），按钮采用国产优质产品。
18）互感器外接单元：单独多配置电流互感器及电压互感器各一组，用于移动电力故障录波及分析装置、示波器、独立保护装置等的接入。
19）监测单元：测控单元带有通讯接口、四路开关量输入、四路开关量输出和四路模拟量输出功能。将高精度电量测量、智能化电能计量与管理和简单人机界面结合在一起；可直接从电流、电压互感器输入信号，现场可编程设置输入参数变比。
	1

	无穷大系统屏
	电力系统无穷大系统认为功率无穷大，频率恒定，电压恒定。在电力系统综合组态实验系统中是将交流市电经过电动调压器连接至系统升压屏作为实验用无穷大电源。
含1组无穷大开关系统的测量、控制，配置无穷大开关(模拟断路器)和无穷大调整接触器及其控制系统、 3台高压电流互感器、 3 台高压电压互感器、一套测控单元等；另含远程控制的交流动力电源开关及其控制器(模拟断路器)；
可在线监测以下参数：三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能，无功电能。
测控单元带有通讯接口、四路开关量输入、四路开关量输出和四路模拟量输出功能。将高精度电量测量、智能化电能计量与管理和简单人机界面结合在一起；可直接从电流、电压互感器输入信号，现场可编程设置输入参数变比。
在线监测无穷大开关的开、断状态；
实现无穷大开关的开 / 合控制；
测控单元满足对生产过程的数据采集和控制命令执行的要求；
响应能力满足系统数据采集、人机通信、控制功能和系统通信要求；
测控单元的响应能力：中断响应时间≤2ms；模拟点采集周期≤1s；控制命令响应时间≤1s；刷新时间≤1s。
含380V 9kVA三相自藕式调压器;全方位刻度盘，刻度清晰，方便操作;输出电压0-430V可调;输入电压380V±10%;绝缘等级A级。
	1

	发电系统软件
	1）监控软件
采集的基础数据：当前总功率、发电量、CO2排量、直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器内温度等等；采集的环境模拟量：环境温度、光照强度、风速、风向等；提供设备使用状况功能，显示逆变器等设备的运转情况、电流电压、设备的故障信息，提供报警显示与存储，并对重要仪表统一管理；针对项目统计：发电量、运行天数、节约标煤、CO2减排量等；图形化显示发电量趋势曲线、电压趋势曲线、电流趋势曲线等。
 2）电力系统仿真软件
（1）、图模一体化组态功能：为了便于用户使用以及软件功能扩充，用户可以自行编辑图形界面以适应电网主接线(输电网、配电网、变电站)的潮流变化，可以添加删除设备，修改线路、主变压器、电容器和电抗器等各个设备的参数。该平台服务于仿真系统的各计算模块，在此之上可以进行各种分析计算，输出计算结果。
组态功能可自由选择电源、母线、变压器、线路、负载，且可以对选择的元件进行移动、缩放、旋转、删除及参数设置，以建立各种模型，形成各种计算的模型库；用户可以方便地建立电网数据、绘制电网图形、进行各种分析计算；人机界面友好，操作方便；可以绘制各种电网图形，包括厂站主接线图等；各种电网图形基于统一的图形组态定义，实现各类元件图元样式的灵活定义和扩展；保证图形显示和分析计算的高效性；并可提供数据输出接口，便于仿真系统的验证应用。
（2）、计算分析功能：能根据图形组态形成的电网系统，自行形成电力网络拓扑图，便于进行计算分析。
等效电源可设置参数包括输出有功、输出无功、正序电阻、正序电抗、负序电阻、负序电抗、零序电阻、零序电抗；断路器可设置参数包括：遮断容量、名称，断路器类型等；母线可设置参数包括：母线名称、电压等级、高限值、低限值等；互感器可设置参数包括：互感器名称、一次标准值、二次标准值、同名端等；线路可设置参数包括：线路型号、线路长度、正序电阻、正序电抗、零序电阻、零序电抗；变压器可设置参数包括：容量、高压铭牌电压、低压铭牌电压、调压分接头档位数、调压步长、高低压线圈接法、接线时钟、短路损耗、短路电压比等。
（3）、潮流计算功能：根据仿真变电站的主接线图，利用牛顿—拉夫逊方法计算分析系统的各点各线的正常潮流。
可设置平衡节点；可在母线处设置PQ节点和PV节点；潮流计算前能自动进行全网的拓扑分析；提供潮流数据检查功能，可对母线设置电压上下限，对线路设置电流限值，对变压器设置功率限值，包括检查全网拓扑结构、各元件带电状态并可对发电、负荷按区域和全网进行计算。潮流计算结果中自动显示过载、越限信息；可以表格的方式，输出显示电力系统各元件的潮流计算结果。
潮流计算结果包括：母线电压、线路Pij、线路Qij、线路Pji、线路Qji、线路有功损耗、线路无功损耗、线路电流、变压器高压侧有功/无功、变压器低压侧有功/无功、变压器高/低压侧电流、负荷有功、负荷无功、负荷电流、电源有功、电源无功、电源电流等数据。
（4）、短路计算功能：根据仿真变电站的主接线图上设定的故障类型，计算系统故障时的电压、电流。
可实现的功能：故障点可设置在变压器、母线、线路；故障类型不少于7种；可设置永久性故障和瞬时性故障；故障位置可设置范围为整个设备的全长；线路故障可设置过渡电阻Rf和Rg；
短路计算结果包括：各母线残压、各母线零序电压、线路各相电流、零序电流、变压器高低压侧电流、各电流电压相对相位等。
3）控制终端
CPU型号i5 ；内存容量8GB DDR4 2400MHz ；硬盘容量500G/7200转;网卡;声卡;同时配备键盘、鼠标等1套;显示器21.5吋;配置监控操作台一套：尺寸1250mm*900mm*1000mm;优质防火板桌面;框架为优质冷轧钢板;金属托盘;前门配有专业五金锁件，可放置计算机等设备;配套转椅。

	1

	可控硅调整装置
	供电电源：三相四线，380\220V，AC 50HZ;

直流输出：1、电枢输出：0-220V，DC，20A；2、他励输出：0-220V，DC，2A；3、同步输出：0-60V，DC，4A；
电压调整率：2.5%；负载调整率2%；开环恒速精度：3%；闭环恒速精度：0.5%；
工作条件：1、环境温度：-10～40度；2、相对温度：≤85%；
体积：405*396*150（MM），净重：17KG；
	12


1.以上货物需求表中如涉及到品牌及只能满足某一品牌的型号，品牌及只能满足某一品牌的型号仅供参考。
2.以上所有设施设备需中标方负责运输、安装、调试、对采购方进行使用培训，并交付使用，提供三包服务，所需辅材辅料、人工等产生的一切费用均有中标方自行承担。

3.合同履行期限：60日历天。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.验收标准和方法：符合国家及地区相关规定，招标人自行组织验收。

6.运输方式：

1）投标人自定，必须按质按量按时运输到交货现场。

2）本项目商品及快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉》的通知（财办库〔2020〕123号）的规定

7.质量保证与售后服务：详见货物技术需求

8.其他

1）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第六章  投标文件格式

附件一：投标函（格式）

附件二：开标一览表（格式）

附件三：投标分项报价表（格式自拟）

附件四：货物说明一览表

正常使用过程中的备品、备件及相关维修服务价格表（格式自拟）

附件五：技术规格偏离表（格式）

附件六：商务条款偏离表（格式）

附件七：资格证明文件

附件八：资信证明文件

附件九：节能产品证明（格式自拟）

附件十：环保产品证明（格式自拟）

附件十一：拟投入本项目人员

附件十二：类似供货业绩

附件十三：技术方案（格式自拟）

附件十四：培训计划（格式自拟）

附件十五：企业助廉守法承诺书（格式）

附件十六：中小企业声明函（格式）（如有）

附件十七：监狱企业证明文件（如有）

附件十八：残疾人福利性单位声明函（格式）（如有）

附件十九：招标文件中要求的其他证明文件（含评标标准中要求的其他证明材料复印件）
1、投标函格式

投  标  函

 致：                 （招标人名称）：

    根据贵方为 （项目名称）项目 （包号）招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），

签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本   份。

1.开标一览表

2.投标详细分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格偏离表

5.商务条款偏离表

6.资格证明文件

7.遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中规定和技术规格要求提供的有关文件。

8.以                形式出具的投标保证金，金额为人民币             元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1） 附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币                   

                                     （用文字和数字表示的投标总价）。

（2） 投标人将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3） 投标人已详细审查全部招标文件，包括第    号（招标编号、补充通知）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4） 本投标有效期为自开标日起          个日历天。

（5） 我方合同履行期限为                  （日历天）。

（6） 在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（7） 我方承诺：与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

（8） 投标人同意提供按照规范可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解规范不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

供货商：（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（盖章或签字)                         

单位地址：

传真：

电话：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

    日期：_______年_______月_______日

1.1投标保证金凭证

	投标保证金缴纳凭证复印件粘贴处




2、开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                         

项目名称：                        

招标编号:                         
包号：                            
	序号
	项目名称 
	数量/单位 
	投标费用分类小计

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	（合计）投标总价（元）
	小写：                                  元

大写：                                  元

	投标保证金
	

	合同履行期限
	

	交货地点
	

	备注
	


投标人名称（盖章）：                             
法定代表人或其授权委托代理人（盖章或签字)：                          

注：此表应与投标函、投标保证金、法人授权委托书法人代表身份证复印件和其授权人身份证复印件等合并后作为一个整体单独密封提交.
  3、投标详细分项报价表（格式自拟）

4、货物说明一览表格式

4.1货物说明一览表

投标人名称：               

	序号
	货物名称
	型号规格
	产地品牌
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                             
法定代表人或其授权委托代理人（盖章或签字)：                          

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

4.2正常使用过程中的备品、备件及相关维修服务价格表（格式自拟）

5、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

投标人名称：                   招标编号：                               包号：

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离情况（说明：无偏离、正偏离、负偏离、不能确定）
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                             
法定代表人或其授权委托代理人（盖章或签字)：      

注：未按要求将招标文件和投标文件所投设备进行对比，而只是笼统地说明无偏离，视为不合格响应，作为无效投标处理。偏离表中须体现各包采购需求中的所有技术参数及售后服务等。
6、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

投标人名称：                   招标编号：                             包号：

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                             
法定代表人或其授权委托代理人（盖章或签字)：                          

7、资格证明文件（格式）

目  录

1.有效法人营业执照（三证合一，复印件加盖鲜章）

2.法定代表人授权书（格式）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

6.参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）

7.招标文件中要求的其他资格证明文件

7-1投标人基本情况表

	企业名称
	
	主管部门
	

	经济类型
	
	资质等级
	

	单位简介
	

	单  位
概  况
	职工总人数
	人
	工程技术人员
	人

	
	生产工人
	人
	经 营 人 员
	人

	
	固定资 产
	万元
	资金
性质
	生产性
	万元

	
	
	
	
	非生产性
	万元

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	主要资质证书
	

	质量保证体系
	

	经  济
指  标
	年 份
	销售收入（万元）
	利润（万元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                       （盖章）
法定代表人或其授权委托代理人：                （盖章或签字）

日  期：     年     月    日

注：以上表中要求的经济指标可填写近三年财务报告数据，成立不足三年的新公司，提供相应的年度财务报告数据。
7-2法人营业执照（三证合一）复印件（加盖单位鲜章）

7-3法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                          

被授权人签字：                            

投标人公章：                              

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

7-4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
7-5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

7-7参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）

7-8招标文件中要求的其他资格证明文件

（如有，须加盖本单位鲜章）

8、资信证明文件

说明：银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

9、节能产品证明（如有，格式自拟）

10、环保产品证明（如有，格式自拟）   

（如有，须加盖本单位鲜章）

11、拟投入本项目人员（相关证明材料，格式自拟）

11-1拟投入本项目技术人员一览表

	序号


	姓名


	年龄


	职称


	担任职务


	备注



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


11-2为本项目配备的主要技术人员简历

（证明材料复印件）

	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	职    称
	
	职    务
	
	拟在本项目

担任职务
	

	毕业学校
	

	年 …  年
	参加过的类似项目名称
	担任何职
	备   注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注: 后附人员身份证复印件、职称证书（如有）等复印件。

12、类似供货业绩

	序号
	项目名称
	供货内容
	合同履行期限
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（后附证明资料）

13、技术方案（格式自拟）

14、售后服务（格式自拟）

15、企业助廉守法承诺书（格式）

	企业公司名称
	（盖章）
	企业公司法定代表人
	
	注册地址
	

	承诺人

姓名
	
	性别
	
	民族
	
	住址
	

	项目主管单位或业主
	

	承

诺

内

容
	本人代表本企业（公司、个人）在生产经营性活动中作出以下郑重承诺：

一、严格遵守国家法律法规规定和企业（公司、个人）有关廉洁从业的各项规章制度，做到遵纪守法、诚实守信、行为规范、廉洁从业；

二、坚决抵制商业贿赂，不向国家公职人员行贿、赠送礼金礼品，不利用各种关系谋求不正当利益；

三、如违反承诺，自觉接受行业主管部门或单位的处罚，同意被行业主管部门或单位列入“黑名单”。

承 诺 人 签 字：      

承诺人身份证号：

承  诺  时  间：

企业名称（盖章）：


签订企业助廉守法承诺书说明

一、签订对象

《企业助廉守法承诺书》签订对象为与各县（区）、各单位各部门发生生产经营性活动的各类企业（公司、个人），含在市工商局注册登记的企业和个人，在市国税局纳税的企业和个人，由市国资委主管的国有企业，由市工商联联系或主管的非公企业，由市民政局主管的经营性社会团体等。

二、签订内容

为进一步降低党员领导干部职工在从事土地转让、工程建设、产权交易、政府采购、招标投标以及其它生产经营性活动中的廉政风险，全市各类企业（公司、个人）与各单位各部门之间发生生产经营性活动的，需按照管理层级与项目主管单位或项目业主签订《企业助廉守法承诺书》。

三、签订方式

各单位各部门在政府采购、招标投标、产权交易、项目建设、资产出租出售、内部维修改造、维护翻修等签订合同或投递标书环节中，要以工程项目为依据与建设单位、施工单位、投标企业（公司、个人）签订《企业助廉守法承诺书》。

各企业主管部门也可在企业注册、换证、登记、纳税、检查过程中签订。

四、签订要求

《企业助廉守法承诺书》应成为各企业签订合同、投递标书、登记注册等的前置条件，并实行备案制。

五、签订主体

《企业助廉守法承诺书》由各项目业主或项目主管单位（含单位内部自行实施的项目）同项目实施的企业（公司、个人）法定代表人、法定代表人代表、法定代表人授权委托人或项目负责人签订。

六、实行“黑名单”制度

各类企业（公司、个人）签订《企业助廉守法承诺书》后，一经发现有违反承诺行为除依据法律法规处罚外，还应由企业主管部门将其列入“黑名单”，被列入“黑名单”的企业和个人，视情节3-5年内不得参与各县（区）、各单位各部门主导的生产经营性活动。
  年  月  日
16、中小企业声明函（格式）（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
 人，营业收入为 
万元，资产总额为 
 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
 人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

17、监狱企业证明文件（如有）

18、残疾人福利性单位声明函（格式）（如有）
残疾人福利性单位声明函 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本 单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性 单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
单位名称（盖章）：
日 期：

19、招标文件中要求的其他证明文件（含评标标准中要求的其他证明材料复印件）
第七章  资格审查

一、资格审查前附表
	资格评标审准
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照等证明文件；

	
	财务状况
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年的财务状况报告（新成立企业从成立当年开始提供）

	
	合同履行能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料与承诺函；

	
	纳税和社保证明
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供相关证明材料（新成立企业从成立当月开始提供）；

	
	声明
	参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单，提供声明（格式自拟）；

	
	法律、法规要求的其他条件
	法律、法规要求的其他条件：未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间

	
	
	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的条件

	以上资格评审标准中要求的所有证明文件投标人均须提供清晰的复印件。如有投标人提供的证明文件不清晰无法辨认的，招标人可在开标现场要求投标人提供原件，投标人无法提供原件的，相应审查项将不予通过。资格评审不通过的投标文件，招标人有权做无效投标处理，不得进入详细评审程序。


二、资格评审程序及标准

1.本资格审查办法是以《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和本项目招标文件的有关规定为基础制定。

2.资格审查在本项目开标结束后，由招标人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入评标程序。

3.资格审查标准

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定。

3.2 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

3.2.1 信用信息查询截止时间：同投标截止时间；

3.2.2 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

3.2.3 信用信息查询记录和证据留存方式：经查询存在不良信用记录的潜在投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

3.2.4 信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人信用信息查询截止时含投标人资格要求所述不良信用记录的，投标无效。

3.3 招标文件中规定的其他资格条件。

第八章  评标标准

一、评标办法前附表

1.符合性审查表：

	条款号
	评审因素
	评审标准

	符合性审查标准
	投标人名称
	与营业执照等证明文件一致

	
	投标文件签字盖章
	符合招标文件实质性要求

	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的实质性要求

	
	企业助廉守法承诺书
	是否按要求填写

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	合同履行期限
	是否符合招标文件要求的期限

	
	投标有效期
	是否符合招标文件要求

	
	投标保证金
	是否按招标文件要求提交

	
	满足投标范围的完整性要求
	投标人是否对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标

	
	串通投标情况
	是否存在与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标的情况

	
	其他要求
	是否符合招标文件规定的其他实质性要求

	注：上述有一条未通过，视为初审未通过，不再参与详细评审。


2.详细评审表：

	序号
	评标项目
	权重
	评标办法

	一
	报价
	30
	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定
货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。
价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的投标价格最低的投标报价价格为评标基准价。（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。  

	二
	技术部分(45分)

	1
	投标产品技术参 数
	30
	供应商投标产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求。每1个技术指标正偏离加3分，正偏离最高加15分（提供证明材料，原件备查，复印件加盖鲜章）。无产品第三方检测报告或检测报告不符合招标文件要求，每一项扣5分，最高扣15分。

	2
	厂 家

授 权
	15
	供应商每提供一项产品的厂家授权书原件得2.5分，最高15分。（厂家直接参与，视同提供厂家授权书，无原件不得分）

	三
	商务部分（12分）

	1
	类似业绩
	9分
	提供近三年（2019年至2021年）类似项目业绩，需提供清晰的合同关键页（含合同首尾页、合同金额页、签字盖章页）或中标通知书，每提供一个得3分，最高得9分。（上述资料须提供复印件并加盖单位公章）

	2
	对招标文件格式的响应程度
	3分
	根据投标文件编制的规范性、响应性等没有偏差情形的得3分；有一项偏差或提供内容遗漏扣1分，直到该项分值扣完为止。

	四
	售后部分（13分）

	1
	售后服务方案
	10
	售后服务方案包括但不限于：1.整体售后服务计划方案、2.应急维修响应时间、3.人员培训方案（免费培训）、4.保养常识培训方案（免费培训）、5.产品保修期等。

此项基础分为10分。总体方案包括以上全部内容全部满足得10分，方案内容缺项或与招标内容不符的少一项扣2分，扣完为止。

注：与招标内容不符指：与本项目采购需求性质无关，完全偏离本项目特性，套用其他项目内容。

	2
	售后服务承诺
	3
	投标人承诺设备的安装、调试、检测以及巡检周期（如人工现场巡检周期、电话回访周期等）由厂家或代理商相关技术人员进行，承诺的得3分，不承诺不得分。


二、评标原则及法律依据

1.为保证本项目招标评标工作顺利进行，依据公平、公正、科学、审慎的原则，特制定本评标办法。
2.本评标办法是以《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和本项目招标文件等有关规定为基础制定。
三、评标程序及评标办法

1.西藏众合工程咨询有限公司作为招标代理机构负责组织本次招标评标工作，与招标人共同研究和决定招标评标的有关事宜。
2.评标委员会  
2.1 评标委员会成员由招标人及自治区专家库随机抽取的经济、技术专家共5人组成，设评委主任1名，负责组织评标工作，确定中标候选人及其推荐顺序。如果评标委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数的意见为准，如仍然无法达成一致，审议事项应当按照少数服从多数的原则，以评标委员会成员多数的意见为准。
3.评标工作程序

1) 初步评审（符合性审查）；

2) 详细评审；

3) 澄清（如果需要）；

4) 汇总评审结果；

5) 确定推荐中标候选人；

6) 完成评标报告。

4.无效投标的界定

投标文件有下述情形之一的，评标委员会有权做无效投标处理：

4.1 逾期送达的；

4.2 没有按照招标文件要求提供投标保证金；

4.3 未加盖投标人鲜章或电子签章的；

4.4 无法人代表或授权委托人签字的；

4.5 投标文件附有招标人不能接受的条件；

4.6 投标人采取相互串标，排挤其他投标人的不公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益的；

4.7 投标人以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标，违反招标纪律的。

4.8投标文件载明的招标项目的合同履行期限超过招标文件规定的期限；

4.9投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一个有效的；

4.10投标人在一份投标文件中，对同一服务货物报有两个或多个报价的；

4.11属于招标文件规定的其他投标无效情形（包括评标委员会认定的存在影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的重大偏差）。

5.评标内容

5.1符合性审查
5.1.1 评标委员会将按符合性审查表中要求对投标文件进行符合性审查，有1项不合格者，将被视为符合性审查不合格。通过符合性审查的合格投标人方可进入详细的商务、报价和技术评审，未通过符合性审查的投标将视为无效投标。

5.1.2 评标专家组将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有实质性条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

5.1.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5.1.4 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5.2细微偏差处理

5.2.1 细微偏差是指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

5.2.2 对在个别地方存在细微偏差但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果的投标，评标委员会可以接受。

5.2.3 若《开标一览表》中的报价与投标文件中的报价不符，则以《开标一览表》的报价为准。算术错误将按以下方法更正：如果总价与数量乘单价的积而得到的总数有出入，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。

5.3 详细评审：

5.3.1 报价评审（30分）

5.3.1.1 投标报价评分标准（报价分占30分）

评标基准价=有效投标人的经评审的最低投标报价；

评标基准价得30分；

其它投标人报价得分为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100。

5.3.1.2 为避免恶意低价竞争，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会议应当将其作为无效投标处理。投标人须准备好报价证明材料，如评标委员会要求其提供报价合理性解释证明材料时，须在开标现场30分钟内提供，如不能提供，视为无效投标。

5.3.1.3 小型和微型企业按财库【2020】46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定给予6%的扣除。监狱企业按财库【2014】68号《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》相关规定给予6%的扣除。残疾人福利企业按财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》相关规定给予6%的扣除。

5.3.2 商务评审

5.3.3 技术评审

5.3.4 最终得分

最终得分=商务部分得分+技术部分得分+报价得分

5.3.5 本项目按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）规定优先采购或强制采购节能产品、环境标志产品。供应商提供的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。投标产品属于节能产品政府采购品目清单内强制采购且未提供有效的节能产品认证证书的视为无效投标。

5.3.6 本项目将对列入财政部、国家发展改革委公布的《政府采购自主创新产品目录》且在有效期内的投标产品给予政策性因素优先采购，未列入该期清单的产品，不属于政府优先采购的产品范围，不得享受政策性因素优先采购；投标人须提供《最新期政府采购自主创新产品目录》中投标产品所在清单页并加盖投标人鲜章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的清单不符合的评标委员会将不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受优先采购。投标人须在投标文件格式中指定位置单独列出符合以上要求的本项目产品清单并附证明材料，否则不得享受优先采购。

5.3.7 本项目涉及的进口产品将优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
5.4 澄清

5.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对招标文件的商务、报价和技术等方面的任何不明确的内容做进一步澄清或对存在的细微偏差予以补正。但不得寻求、提出、允许或接受对价格及实质性内容进行更改。在澄清过程中不得向投标人提出不符合招标文件规定的要求。

5.4.2 评标委员会对所有需要澄清或补正的问题，应以书面形式向投标人进行澄清或补正。澄清或补正结果汇总纳入评标报告。

5.5 评审结果的汇总排名
5.5.1 将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。依据投标人得分多少由高到低确定其排名次序，推荐前三名的投标人为中标候选人。

5.5.2 全体评委对上述排序推荐结果签字确认。
5.5.3 若发生并列的情况，评分相同的，按报价由低到高排列，分数和报价都相同的，按技术指标优劣排列。
6.确定推荐的中标候选人

6.1 投标文件满足招标文件全部实质性要求且能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。招标人不一定接受最低报价的投标文件或收到的所有投标文件。

6.2 招标人根据评标报告选定中标人：招标人确定排名第一的中标候选人为中标人，但排名第一的中标候选人自动放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标。

7.完成评标报告

7.1 评标委员会按财政部令第87号的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告，并由评标委员会全体成员签字确认。

7.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标报告。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
7.3 向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

7.4 在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
8.评标工作纪律与保密要求：

8.1 评标工作应严格按照评标程序和评标细则，遵循公平、公正、科学、审慎的原则进行。

8.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避。

1) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的。

8.3 公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

8.4 投标人在投标文件的审查、澄清、评标和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标无效。

8.5 评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料包括投标文件、评标资料、评标办法正本等由招标代理机构存档。











